## Rasi
Una copia di questo documento è da inviare al più presto possibile al gestore di rete | Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi) | [21 empty] | Nr.
| secondo ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) | [21 empty] | pag. |  | 1 | di
per ogni impianto (circuito conteggiato) un RaSi
| PROPRIETARIO | [6 empty] | Tel.-Nr. |  |  |  |  | AMMINISTRAZIONE | [9 empty] | Tel.-Nr.
| Nome 1 | [11 empty] | Nome 1
| Nome 2 | [11 empty] | Nome 2
| Via | [11 empty] | Via | [11 empty] | Nr.
| NPA luogo | [11 empty] | NPA luogo
| Installatore elettricista | [6 empty] | Tel.-Nr. |  |  |  |  | Organo di controllo indipend. | [14 empty] | FALSE
| Nome 1 | [11 empty] | Nome 1 | [14 empty] | FALSE | TRUE
| Nome 2 | [11 empty] | Nome 2 | [14 empty] | FALSE
| Via | [11 empty] | Via | [11 empty] | Nr. |  |  | FALSE
| NPA luogo | [11 empty] | NPA luogo | [14 empty] | FALSE
| Nr. Installatore | [11 empty] | Nr. Organo di controllo | [14 empty] | FALSE
| Luogo dell'impianto | [12 empty] | Impianto nuovo |  |  |  |  | TRUE | Estensione |  |  |  | Cambiamento/ricostruzione |  |  |  | FALSE
| Via | [11 empty] | Installazione effettuata/Estensione del controllo
NPA luogo
Tipo di edificio
Nome dell'abbonato
Nr. oggetto
Piano / Posizione
Impianto e periodo(i) di controllo
Eventuali particolarità
[13 empty] | Eventuali avvisi di impianto No. | [10 empty] | del
controlli eseguiti
|  | Controllo finale (CF) |  |  |  |  | q | Controllo collaudo (CC)
| q | Controllo periodico (CP) | [6 empty] | Periodicità di controllo |  |  |  | q | 1 anno |  |  | q | 5 anni |  |  | q | 10 anni |  |  | q | 20 anni
Dati tecnici
| Sistemi di protezione |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C |  | TN-C-S |  |  | TT |  |  | IT
Indicazione, Dispositivo di protezione contro la sovracorrente (punto di raccordo dell'impianto)
| IN (A): |  |  |  |  | Tipo , caratteristica | [5 empty] | IK min. L-PE (A): | [5 empty] | RISO (M Ohm):
I sottoscritti confermano che gli impianti sono stati esaminati secondo l'OIBT(art. 3e 4)
e le norme vigenti e che corrispondono alle regole riconosciute dalla tecnica
Questo documento rappresenta il rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici menzionati conformemente all' OIBT e va conservato
dal proprietario. Chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con
difetti pericolosi è punito (OIBT art. 42c)
| Data del controllo: | [13 empty] | Data del controllo:
| Firma dell' installatore elettricista | [13 empty] | Firma dell'organo di controllo indipendente
| Controllore |  |  |  | Detentore | [9 empty] | Controllore | [7 empty] | Detentore
| Allegati |  | q | Protocollo di prova e misura ( finale ) | [7 empty] | Distribuzione |  |  |  | q | RaSi+ulteriori documenti al proprietario o amministr.
|  |  | q | Protocollo di collaudo | [11 empty] | q | RaSi al gestore di rete / Ispettorato
|  |  | q | Protocollo del controllo periodico
q
| Gestore di rete / Ispettorato | [6 empty] | Campionatura |  |  | q | si | q | Nessun difetto riscontrato | [8 empty] | Data , firma
[11 empty] | q | no | q | Redatto un rapporto di difetti
| Entrato il | [11 empty] | q | Impianto piombato
ESI-RaSi-2006
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Rasi suppl.
Una copia di questo documento è da inviare al più presto possibile al gestore di rete | Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi) | [21 empty] | Nr.
| secondo ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT) | [21 empty] | pag. |  | 1 | di
per ogni impianto (circuito conteggiato) un RaSi
| PROPRIETARIO | [6 empty] | Tel.-Nr. |  |  |  |  | AMMINISTRAZIONE | [9 empty] | Tel.-Nr.
| Nome 1 | [11 empty] | Nome 1
| Nome 2 | [11 empty] | Nome 2
| Via | [11 empty] | Via | [11 empty] | Nr.
| NPA luogo | [11 empty] | NPA luogo
| Installatore elettricista | [6 empty] | Tel.-Nr. |  |  |  |  | Organo di controllo indipend. | [14 empty] | FALSE
| Nome 1 | [11 empty] | Nome 1 | [14 empty] | FALSE | TRUE
| Nome 2 | [11 empty] | Nome 2 | [14 empty] | FALSE
| Via | [11 empty] | Via | [11 empty] | Nr. |  |  | FALSE
| NPA luogo | [11 empty] | NPA luogo | [14 empty] | FALSE
| Nr. Installatore | [11 empty] | Nr. Organo di controllo | [14 empty] | FALSE
| Luogo dell'impianto | [12 empty] | Impianto nuovo |  |  |  |  | TRUE | Estensione |  |  |  | Cambiamento/ricostruzione |  |  |  | FALSE
| Via | [11 empty] | Installazione effettuata/Estensione del controllo
NPA luogo
Tipo di edificio
Nome dell'abbonato
Nr. oggetto
Piano / Posizione
Impianto e periodo(i) di controllo
Eventuali particolarità
[13 empty] | Eventuali avvisi di impianto No. | [10 empty] | del
controlli eseguiti
|  | Controllo finale (CF) |  |  |  |  | q | Controllo collaudo (CC)
| q | Controllo periodico (CP) | [6 empty] | Periodicità di controllo |  |  |  | q | 1 anno |  |  | q | 5 anni |  |  | q | 10 anni |  |  | q | 20 anni
Dati tecnici
| Sistemi di protezione |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C |  | TN-C-S |  |  | TT |  |  | IT
Indicazione, Dispositivo di protezione contro la sovracorrente (punto di raccordo dell'impianto)
| IN (A): |  |  |  |  | Tipo , caratteristica | [5 empty] | IK min. L-PE (A): | [5 empty] | RISO (M Ohm):
I sottoscritti confermano che gli impianti sono stati esaminati secondo l'OIBT(art. 3e 4)
e le norme vigenti e che corrispondono alle regole riconosciute dalla tecnica
Questo documento rappresenta il rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici menzionati conformemente all' OIBT e va conservato
dal proprietario. Chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con
difetti pericolosi è punito (OIBT art. 42c)
| Data del controllo: | [13 empty] | Data del controllo:
| Firma dell' installatore elettricista | [13 empty] | Firma dell'organo di controllo indipendente
| Controllore |  |  |  | Detentore | [9 empty] | Controllore | [7 empty] | Detentore
| Allegati |  | q | Protocollo di prova e misura ( finale ) | [7 empty] | Distribuzione |  |  |  | q | RaSi+ulteriori documenti al proprietario o amministr.
|  |  | q | Protocollo di collaudo | [11 empty] | q | RaSi al gestore di rete / Ispettorato
|  |  | q | Protocollo del controllo periodico
q
| Gestore di rete / Ispettorato | [6 empty] | Campionatura |  |  | q | si | q | Nessun difetto riscontrato | [8 empty] | Data , firma
[11 empty] | q | no | q | Redatto un rapporto di difetti
| Entrato il | [11 empty] | q | Impianto piombato
ESI-RaSi-2006
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Protocollo di misura
Protocollo di prova e di misura No. |  |  |  |  | Ordine No. |  |  | 0 |  |  |  | Pag. di
[5 empty] | Avviso impianto No. |  |  |  |  | del
Committente: |  |  |  |  | Mandatario:
Luogo dell'impianto: |  |  |  |  | Edificio, Oggetto |  |  | 0
Impianto e periodicità del controllo: |  |  |  |  | Piano: |  |  | 0
TRUE
Utente o contatore no.: |  |  |  |  | Osservazioni:
FALSE
Descrizione dell'impianto / estensione del controllo:
0
Esame a vista:
contro la sovracorrente, ecc. |  |  |  |  | ecc. disponibili
Controllo di funzione e misurazione:
collegamento equipotenziale
Tensione di rete (V) misurate: |  |  |  |  | Osservazioni:
Apparecchi di misura IEC 1010 impiegati |  |  |  |  | Controllo eseguito secondo
Fabbricante |  | Tipo
Circuito elettrico | Luogo / Parte dell'impianto, appa- recchiature assie- mate di manovra | Conduttore / Cavo |  | Dispositivi di protezione contro la sovracorrente |  | Misurazioni |  |  | Dispositivo protettivo a corrente di guasto
No. | Denominazione | Tipo | Quantità condut- tori/Sezione [mm2] | Genere caratterist. | IN [A] | IK mass. [A] L-PE | IK min. [A] L - PE | RISO [MW] | IN / Tipo [A] |  | IdN [mA] | Tempo di disinserzione [ms]
Apparecchiatura assiemata di manovra | [5 empty] | Esito:
Data: |  | Controllore: |  |  |  |  | Installatore:
ESI-P+M-2006
TRUE
Utilizzatore /mezzi di servizio
locale/parte impianto
1
2

## Tabella suppl. vert.
Protocollo di prova e di misura No. |  |  |  |  | Ordine No. | [5 empty] | Pag. di
No. | Denominazione | Tipo | Quantità condut- tori/Sezione [mm2] | Genere caratterist. | IN [A] | IKmass. [A] L-PE | IK min. [A] L - PE | RISO [MW] | IN / Tipo [A] | IdN [mA] | Tempo di disinserzione [ms]
con- sumatore/ Mezzi di servizio
Locale/Parte impianto

## Tabella suppl. orriz.
Protocollo di prova e di misura No. |  |  |  |  | Ordine No. |  |  | 0 |  |  | Pag. di
No. | Denominazione | Tipo | Quantità condut- tori/Sezione [mm2] | Genere caratterist. | IN [A] | IKmass. [A] L-PE | IK min. [A] L - PE | RISO [MW] | IN / Tipo [A] | IdN [mA] | Tempo di disinserzione [ms]
con- sumatore/ Mezzi di servizio
Locale/Parte impianto
1